Карта заказа сервера АИИС ТУЭиД

ГДАР.411711.ХХХ Ш1 ОЛ1

| Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объект (место) установки: |  |  |  | ПС 110/35/10 кВ, ОПУ, Шкаф серверный АИИС ТУЭ |  |  |  |
| - Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Температура окружающей среды, С |  |  |  |  | от +10 до +30 |  |
| 2 | Способ монтажа |  |  |  |  | Установка на приборную полку |  |
| - Технические требования к промышленному компьютеру: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие резервного блока питания (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |
| 2 | Количество процессоров, шт. |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Количество ядер процессора, шт. |  |  |  |  | 2 |  |
| 4 | Тактовая частота процессора, ггц |  |  |  |  | не менее 2,5 |  |
| 5 | Объем оперативной памяти, Гб |  |  |  |  | 8 |  |
| 6 | Полезный объем памяти дисковых накопителей, Гб |  |  |  |  | 240 |  |
| 7 | Количество жестких дисков, шт |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 | Наличие оптического привода CD/DVD (да, нет) |  |  |  |  | нет |  |
| 9 | Операционная система (выбрать) |  |  |  |  | □ MS Windows □ Linux |  |
| - Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервер: Использовать промышленный компьютер NISE 3800E (10J00380003X0) с ПО: - ОС Windows 10 Pro 64 bit / Linux - ПО Sedmax, в составе: - Базовая версия – 1 шт.; - Модуль учета электроэнергии – 1 шт.; - Расширение до 1000 тегов – 1 шт.; - Модуль SNMP – 1 шт.; - Модуль МЭК-60870-5-104 – 1 шт.; |  |  |  |  |  |  |  |