## EM133
| Счётчики многофункциональные для измерения показателей качества и учёта электрической энергии EM132 / EM133 |  |  | Код
| Базовое исполнение |  | Трёхфазный счётчик электрической энергии 0,5S. Измеряет активную, реактивную и полную энергию и мощность, базовые параметры качества электроэнергии: напряжения, токи, частоту, коэффициент мощности. Два порта RS-485. Протоколы: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЭК 60870-5-101/104 или DNP3. Энергонезависимые часы с питанием от внутренней батареи. ЖК-дисплей. | EM132
| Многотарифный учёт, расширенный функционал измерений ПКЭ |  | Дополнительно к EM132: многотарифный учёт электроэнергии (восемь тарифов, четыре времени года, четыре типа дня, восемь изменений тарифов за день), измерения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения и тока относительно основной гармоники, коэффициента искажения синусоидальности кривой тока относительно номинального тока и индивидуальных гармоник (до 40). Осциллографирование кривых токов и напряжений. Один порт RS-485, опто-порт, 2 дискретных входа и выходное реле. | EM133
| Код заказа: |  |  |  | EM13x -
Токовые входы
|  | 5 А |  | 5
|  | 1 А |  | 1
|  | Прямое подключение к токовым цепям до 63 А |  | 63
|  | Комплект из трех внешних разъемных трансформаторов тока 5 А |  | RS5*
|  | Комплект из трёх внешних трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Выберите на вкладке "HACS" |  | HACS*
Калибровка на частоте
|  | 25 Гц |  | 25HZ
|  | 50 Гц |  | 50HZ
|  | 60 Гц |  | 60HZ
|  | 400 Гц |  | 400HZ
Разрядность дисплея
|  | Low Resolution - дискретизация 1 A, 1 В и т.д. |  | -
|  | High Resolution - дискретизация с десятыми и сотыми долями А, В и т.д. |  | H
Источник питания
|  | 40-300 В постоянного или переменного тока |  | ACDC
|  | 12/24 В постоянного тока (для SATEC EM133 1 A и 5 A) |  | 21DC
|  | Питание от измеряемых цепей (120-277 В между фазой и нейтралью) (только для прибора SATEC EM133 версий на 50/60 Гц) |  | SE
Коммуникационные протоколы
|  | Modbus и DNP3 |  | -
|  | Modbus и МЭК 60870-5-101/104 (стандартно) |  | 870
Дополнительные модули расширения (максимум 1 модуль)
|  | None |  | -
|  | 4 аналоговых выхода: ±1 мA |  | AO1
|  | 4 аналоговых выхода: 0-20 мA |  | AO2
|  | 4 аналоговых выхода: 0-1 мA |  | AO3
|  | 4 аналоговых выхода: 4-20 мA |  | AO4
|  | 4 аналоговых выхода: 0-3 мA |  | AO5
|  | 4 аналоговых выхода: ±3 мA |  | AO6
|  | 4 аналоговых выхода: 0-5 мA |  | AO7
|  | 4 аналоговых выхода: ±5 мA |  | AO8
|  | Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | ETH-DIN
|  | Коммуникационный модуль RS-232/422/485 |  | RS-232/422/485
|  | Коммуникационный модуль PROFIBUS |  | PRO
|  | Коммуникационный модуль 2G/3G GPRS-модем (не поддерживается МЭК 60870) |  | DMTU
|  | 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 электро-механических реле 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | DIOR
|  | 4 Дискретных входа (сухой контакт) / 2 твердотельных реле 250 В / 0,15 A постоянного/переменного тока |  | DIOS
|  | 8 Дискретных входов (сухой контакт) |  | 8DI
|  | 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 электро-механических 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOR-DRC
|  | 12 Дискретных входов (250 В постоянного тока) / 4 электро-механических 250 В / 5 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOR-250V
|  | 12 Дискретных входов (сухой контакт) / 4 твердотельных реле 250 В / 0,15 A постоянного/переменного тока |  | 12DIOS-DRC
|  | 12DIOR-DRC плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOR-DRC-ETH
|  | 12DIOR-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOR-250V-ETH
|  | 12DIOR-DRC плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-DRC-485
|  | 12DIOR-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOR-250V-485
|  | 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-DRC-ETH
|  | 12DIOS-250V плюс доп. порт Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104) |  | 12DIOS-250V-ETH
|  | 12DIOS-DRC плюс дополнительный порт RS-485 |  | 12DIOS-DRC-485
|  | 12DIOS-250V плюс доп. порт RS-485 |  | 12DIOS-250V-485
|  | 12 Дискретных входов (сухой контакт) без реле |  | 12DI-DRC
Аксессуар для пломбирования корпуса
|  | Специальный конструктив для пломбирования измерительных цепей (2 шт.) |  | S
* | Версия HACS и RS5 поставляется без поверки

## HACS
Трансформаторы тока измерительные SATEC HACS
Трансформаторы тока SATEC HACS разработаны только для использования с приборами SATEC. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках. Длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 количество до 36 штук. |  | Код
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5) | CS05S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 25 А и отверстием 6*6 мм | CS025S
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм | CS1
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS1L
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм | CS1S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр отверстия 13 мм | CS1H
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 125 А (макс. 250 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | CS2.5S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | CS2S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS2SL
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45 мм | CS4
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм | CS4L
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | CS4S
| Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм | CS8
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм | CS8S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 600 А (макс. 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм | CS12S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1000 А (макс. 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS20S
| Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1500 А (макс. 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм | CS30S
В моделях CS2SL, CS4S, CS8S и CS12S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться.

## Счётчики PM EM Expertpower
Счётчик электрической энергии для систем учёта с облачнм сервисом Expertpower |  |  | Код
Монтаж на панель |  | Измеряет: напряжения, токи, частота, коэффициент мощности, несимметрия токов и напряжений, мощность (активная, реактивная и полная), активная, реактивная и полная энергия, коэффициент искажения синусоидальности тока и напряжения, индивидуальные гармоники (до 40-й включительно). Осциллографирование кривых токов и напряжений. Класс точности 0,5 S. | PM130-EXP
Монтаж на DIN-рейку |  |  | EM133-EXP
Код заказа: |  |  |  | ХХХХХ-EXP | ETH / ETH-DIN
Входы тока
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
| Комплект из трех внешних разъемных трансформаторов тока 5 А |  | RS5*
| Комплект из трёх внешних высокоточных трансформаторов тока от 100 до 3000 А. Выберите на вкладке "HACS" |  | HACS*
Калибровка на частоте
| 50 Гц |  | 50HZ
Источник питания
| Универсальный источник питания 85-265 В переменного или 85-290 В постоянного тока |  | ACDC
| 12 В постоянного тока (9,5-18 В) |  | 1DC
| 24 В, 48 В постоянного тока (18,5-58 В) |  | 23DC
Коммуникационный модуль Ethernet (TCP/IP, МЭК 60870-5-104). (Для PM130-EXP - код ETH, для EM133-EXP - код ETH-DIN). |  |  | ETH / ETH-DIN
Подробнее о возможностях сервиса и доступ к демо-версии.