## PM335
Счётчик многофункциональный и анализатор качества электрической энергии PRO-PM |  |  | Код
Версия с дисплеем. Монтаж прибора в отверстие 92х92 мм. |  | Измеряет напряжения, токи, частоту, коэффициент мощности, суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения (до 50 гармоники), мощность и энергию (активная, реактивная и полная), текущее время (Real Time Clock). Осциллографирование кривых токов и напряжений. В базовой конфигурации: | PRO-PM335
Версия без дисплея. Монтаж прибора в отверстие 92х92 мм или на DIN-рейку. |  | Коммуникационные порты: USB, RS-485, 2 Ethernet, инфракрасный порт. Протоколы: Modbus (RTU, ASCII, TCP), МЭК 60870-5-101/104, DNP3, МЭК 61850 (опция), МЭК 62056-21 (DLMS), TELNET. 3,5 дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой русского языка в меню. Для щитового монтажа. | PRO-PM035
Код заказа: |  |  |  | PRO-PM335 | 50HZ | ACDC
Модуль встроенный входных и выходных сигналов
| 2 дискретных входа «сухой контакт», 1 твердотельное реле, 1 аналоговый вход (от 4 мА до 20 мА) |  | IOS
Номинальный ток
| 5 А |  | 5
| 1 А |  | 1
Номинальная частота
| 50 Гц |  | 50HZ
Класс точности (активная, полная/реактивная энергия и мощность )
| 0,5S/1S |  | 05
| 0,2S/0,5S |  | 02
Питание
| 90-318 В AC / 40-290 В DC |  | ACDC
Коммуникационный протокол
| МЭК 61850 |  | 850
Дополнительные модули расширения (максимум 4 на 1 прибор)*
Коммуникационный модуль (максимум 1 на прибор)
| 3G/4G GSM-модем с антенной, с поддержкой протоколов Modbus/TCP, DNP3.0/TCP, МЭК 60870-5-104 |  | MDM
Модули входа/выхода (максимум 3 модуля на прибор)
| 8 дискретных входов «сухой контакт» |  | DI8-DRC
| 8 дискретных входов 24 В DC | V24 | DI8-V24
| 8 дискретных входов 48 В DC | V48 | DI8-V48
| 8 дискретных входов 125 В DC | V125 | DI8-V125
| 8 дискретных входов 250 В DC | V250 | DI8-V250
| 4 электромеханических релейных выхода 250 В / 5 A AC |  | EMR4
| 4 твердотельных релейных выхода 250 В / 0,1 A AC |  | SSR4
Дополнительный источник питания (максимум 1 на прибор)
| Дополнительное питание |  | AUX-ACDC
| Подключение к облачному сервису Expertpower |  | C
* Модули входа/выхода. Важное условие: можно выбрать в общей сложности не более 2-х любых модулей, в том числе входов/выходов. Если выбраны 3 - необходим модуль дополнительного питания.